## стр.1
Приложение №8
к приказу ФАС России
от 07.04.2014 № 231/14
ИНФОРМАЦИЯ ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ (ПОДСОЕДИНЕНИЕМ) ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ
№ п/п | Наименование газораспределительной сети | Зона входа в газораспредели-тельную сеть | Зона выхода из газораспредели-тельной сети | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределитель-ной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределитель-ной сети, и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределитель-ной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределитель-ной сети, и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределитель-ной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределитель-ной сети, и регламент их выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Сеть газораспределения Бежецк | Газораспределительная сеть АО"Газпром газораспределение Тверь" | Пром. Предприятия-4 шт.Ком.котельная-1шт. Жилые дом-46 шт. Газораспределительная сеть АО"Газпром газораспределение Тверь" | продувка газопровода воздухом,присоединение вновь построенных газопроводов, продувка газопровода газом | В соответствии с действующим законодательством и нормами технического регулирования | контрольная опрессовка присоединяемого газопровода, перекрытие отключающих устройств на действующих газопроводах,подготовка места врезки, установка манометров и продувочных свечей, врезка вновь постоенных газопроводов,проверка герметичности сварных швов врезки прбором или мульной имульсией под рабочим давлениемгаза, изоляция места врезки и проверка приборным методом качества изоляции после засыпки котлована. | В соответствии с действующим законодательством и нормами технического регулирования
2 | Сеть газораспределения Калининский район | Газораспределительная сеть АО"Газпром газораспределение Тверь" | индивидуальные жилые дома в п. Б.Борки, д.Мухино-Городище, д.Савино, д.Зеленец, д.Ширяково, д.Городня.
3 | Сеть газораспределения г.Лихославль | Газораспределительная сеть АО"Газпром газораспределение Тверь" | Завод ЛРЗ, ООО "Элтра-Термо", Лихославльавтодор, Муп "Кава"